**Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego**

**SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**dla zamówienia :**

**„DOSTAWA I MONTAŻ PLATFORMY SCHODOWEJ”**

1. **Montaż nowej platformy schodowej**
2. Wykonanie niezbędnych pomiarów w miejscu planowanego montażu urządzenia oraz przedstawienie Zamawiającemu do akceptacji szkicu/rysunku obrazującego sposób montażu platformy.
3. Transport platformy schodowej do obiektu wraz z wniesieniem do miejsca montażu.
4. Montaż platformy schodowej.
5. Wykonanie instalacji elektrycznej niezbędnej do podłączenia platformy po stronie Zamawiającego.
6. Przeprowadzenie rozruchu i regulacji platformy schodowej.
7. Przygotowanie protokołu z pomiarów elektrycznych/protokołu budowlanego/inne, niezbędnego do dokumentacji UDT.
8. Przygotowanie dokumentacji do UDT. Zgłoszenie w imieniu Zamawiającego do odbioru przez UDT.
9. Udział w odbiorze przez UDT (koszt odbioru platformy schodowej pokrywa Zamawiający).
10. **Parametry platformy schodowej**

1. Udźwig - 225kg.

2. Wykonanie: wewnętrzne.

3. Ilość przystanków – 3p

4. Prędkość jazdy 0,1 m/s.

5. Tor jazdy – krzywoliniowy, ok. 11 m (1 zakręt 90o, 1 zakręt 1800, 3 przystanki

6. Podest platformy do wyboru: 700x750 mm, 750x850 mm, 900x800mm, 800x1000 mm

7. Platforma i obudowa z tworzywa sztucznego w kolorze RAL7035 lub RAL9007.

8. Podłoga antypoślizgowa – czarna guma.

9. Sterowanie przyciskowe: pilot na kablu spiralnym połączony z platformą jako joystick lub przycisk

10. Składanie/rozkładanie platformy manualne

11. Szyna i słupki ze stali malowanej na kolor RAL 7035 lub RAL 9007.

12. Najazd na platformę – na wprost (wzdłuż toru jezdnego)

13. Tor jazdy mocowany na słupkach samonośnych.

1. **Uwagi:**
2. Dostawa obejmuje wszystkie niezbędne urządzenia i czynności wymagane przepisami określającymi bezpieczną ich pracę oraz dokumenty i dokumentację eksploatacyjną potrzebną do uzyskania rejestracji urządzenia przez Urząd Dozoru Technicznego.
3. Gwarancja na czas 24 miesięcy od daty dopuszczenia do eksploatacji przez UDT.
4. Koszt konserwacji urządzenia w okresie gwarancji pozostaje po stronie Wykonawcy.
5. Termin zakończenia prac nie uwzględnia odbioru urządzenia przez UDT.
6. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z uwzględnieniem zawodowego charakteru prowadzonej działalności oraz z należytą starannością, z zasadami sztuki budowlanej, współczesnej wiedzy technicznej, zgodnie z obowiązującymi przepisami (w tym przepisami BHP i p. poż. oraz przepisami ochrony środowiska) i normami polskimi, w szczególności normami wspólnymi UE, polskimi normami, zgodnie z niniejszą umową, zgodnie ze złożoną ofertą, warunkami zapytania ofertowego. Wykonawca zobowiązuje się do oddania przedmiotu niniejszej umowy Zamawiającemu w terminie w niej uzgodnionym.
7. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy będzie wolny od wad fizycznych i prawnych.